| 2021年省荣康医院消防设施采购项目明细清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 采购名称 | 具 体 内 容 | 参 数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 院住院部三楼信息机房和总配电房 | 七氟丙烷柜式气体灭火系统2组 | 将原过期气体灭火系统移除，更换新的气体灭火系统。 | 单瓶组柜式灭火装置GQQ120/2.5，HFC-227ea灭火剂 | 2 | 现场勘察符合院里安装要求 |
| 2 | 院所有室内消防栓内、室外灭火器箱内、露天放置的灭火器 | 4公斤灭火器的检修和充装灭火剂 | 将原过期的灭火器进行收集、清洗、喷字（荣康院）、运输至有资质的厂家进行检修充装，回收后清洗干净，按原位置摆放到位。 | 灭火器检修充装回院后，要有厂家的资质证书和每个灭火器要有合格证 | 300 | 如灭火器罐体检修不合格可弃用 |
| 3 | 院区内 | 安全出口疏散指标灯 | 内嵌式疏散指标灯，左、右箭头方向各20个。 | 厂品符合国家相关执行标准 | 40 | 现场勘察符合院里安装要求 |
| 4 | 院区内 | 消防双头应急照明灯 | 壁挂式消防双头应急照明灯 | 厂品符合国家相关执行标准 | 20 | 现场勘察符合院里安装要求 |
| 5 | 院区内 | 火灾显示盘 | 因院内消防主机系统是北大青鸟品牌，考虑产品的兼容性，采购所提供的也必须是北大青鸟品牌 | JBF-VDP3060A或升级替代产品 | 8 | 现场勘察符合院里安装要求 |
| 6 | 院区内 | 点型光电感烟火灾探测器 | 因院内消防主机系统是北大青鸟品牌，考虑产品的兼容性，采购所提供的也必须是北大青鸟品牌 | JTY-GD-JBF-3100或升级替代产品 | 20 | 现场勘察符合院里安装要求 |
| 7 | 院区内 | 手动火灾报警按钮 | 因院内消防主机系统是北大青鸟品牌，考虑产品的兼容性，采购所提供的也必须是北大青鸟品牌 | J-SAP-JBF-301/P或升级替代产品 | 10 | 现场勘察符合院里安装要求 |
| 8 | 院区内 | 消防输入/输出模块 | 因院内消防主机系统是北大青鸟品牌，考虑产品的兼容性，采购所提供的也必须是北大青鸟品牌 | JBF4141 | 20 | 现场勘察符合院里安装要求 |
| 备注：投标报价含运输费、机械费、人工费、材料费、税费等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |