| 安徽省荣军康复医院其它类空调设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 位 置 | 数量 | 品牌 |
| 1 | 空调挂机 | KFR-32W/KGR | 食堂二楼202 | 1 | 格力 |
| 2 | 空调挂机 | KFR-32W/KGR | 食堂二楼203 | 1 | 格力 |
| 3 | 空调挂机 | KFR-32GW/K(3258)B | 食堂一楼 | 1 | 格力 |
| 4 | 空调挂机 | KFR-32GW/K(32556)D2-N5 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |
| 5 | 空调挂机 | KFR-35GW/(35570)Ga-3 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |
| 6 | 空调挂机 | KFR-32GW/R(32540)-N5 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |
| 7 | 空调挂机 | KFR-32GW/K(32556)D2-N5 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |
| 8 | 空调挂机 | KFR-32GW/K(32556)D2-N5 | 门诊楼顶电梯机房 | 1 | 格力 |
| 9 | 空调挂机 | KFR-35GW/(35592)FNhAe-B3 | 住院楼楼顶电梯机房 | 1 | 格力 |
| 10 | 空调挂机 | KFR-35GW/(35592)FNhAe-B3 | 休养楼楼顶电梯机房 | 1 | 格力 |
| 11 | 空调挂机 | KFR-35GW/(35530)FNhAk-B3 | 物业办公室 | 1 | 格力 |
| 12 | 空调挂机 | KFR-32GW/(32539)NhAa-3 | 门卫室 | 1 | 格力 |
| 13 | 空调挂机 | KFR-32GW/(32539)NhAa-3 | 门卫休息室 | 1 | 格力 |
| 14 | 空调柜机 | KFRd-72LW/E1-S5 | 供应室 | 1 | 格力 |
| 15 | 精密空调 | SDA121U | 住院部信息机房 | 1 | 依米康 |